ОПРОСНЫЙ ЛИСТ-ЗАЯВКА

на поставку газовых выключателей серии ВГП

с пружинным приводом

# Поставщик: АО ВО «Электроаппарат», Россия, 199106, г. Санкт-Петербург, 24 линия В. О., д.3-7

# тел.: (812) 677-83-83, факс: (812) 677-83-84, e-mail: box@ea.spb.ru

Заказчик:

e-mail:_______________________тел.:___________________________факс:______________________

Наименование объекта, место установки выключателя:

1. Количество заказываемых выключателей штук 2. Исполнение по номинальному напряжению, номинальному току и номинальному току отключения. (заказываемое исполнение отметить в рамке («V» или «Х») 2.1 110 кВ Х 2.2 220 кВ 2.1.1 2500А 2.2.1 2500А 2.1.2 3150А 2.2.2 3150А 2.1.3 40кА 2.2.3 40 кА 2.1.4 50кА 2.2.4 50кА 3.Исполнение по длине пути утечки тока (ДПУ) изоляторов и цвету изоляторов 3.1 Стандартное исполнение для среды со степенью загрязнения II* (по ГОСТ 9920) (удельная ДПУ – 2,25 см/кВ) ;цвет фарфора серый Х 3.2 Стандартное исполнение для среды со степенью загрязнения II* (по ГОСТ 9920) (удельная ДПУ – 2,25 см/кВ); цвет фарфора коричневый 3.3 Специальное исполнение для среды со степенью загрязнения III (удельная ДПУ – 2,5 см/кВ) ; цвет фарфора серый 3.4 Специальное исполнение для среды со степенью загрязнения III (удельная ДПУ – 2,5 см/кВ) ; цвет фарфора коричневый 3.5 Специальное исполнение для среды со степенью загрязнения IV (удельная ДПУ – 3,1 см/кВ) ; цвет фарфора серый 3.6 Специальное исполнение для среды со степенью загрязнения IV (удельная ДПУ – 3,1 см/кВ) ; цвет фарфора коричневый 4. Климатическое исполнение 4.1 У1 (t° от +40 до – 45 ºС) 4.2 ХЛ1*(t° от +40 до – 55 ºС). 5. Рама аппарата 5.1 Стандартная (базового исполнения аппарата) 5.2 Укороченная 5.3 Специальная (только для полюсов выключателя ВГП-220), приспособленная для установки на ней трансформатора тока ТГФМ-220 6. Тип привода 6.1 Пружинный, одностороннего действия, с питанием двигателя завода пружин от 3-х фазной сети переменного тока (АС) напряжением : 6.1.1 - 400В Х 6.1.2 - 230В 6.2 Пружинный, одностороннего действия, с питанием двигателя завода пружин от однофазной сети переменного или постоянного (АС/DС) тока напряжением: 6.2.1 – 220В 6.2.2 – 110В 7. Исполнение привода по номинальному напряжению электромагнитов управления 7.1 - 220В постоянного тока Х 7.2 - 110В постоянного тока 8. Исполнение привода по напряжению цепи питания обогрева 8.1 400В/230В 3ф, переменный ток 8.2 230 В 1ф, переменный ток (фаза-нейтраль) 8.3 230 В 1ф, переменный ток (фаза-фаза) 9. Исполнение привода по наличию токовых расцепителей в приводе, да/нет (Указать ток: 1А;3А;5А ) 10. Исполнение по схеме работы контактов сигнализатора изменения плотности (СИПл) изоляционного газа При падении плотности газа: 10.1 - контакты 1-2 идут на замыкание цепи, а контакты 3-4 и 5-6 - на размыкание цепей Х 10.2 - все контакты идут на замыкание цепей 11 . Дополнительная комплектация (комплектация поставляется за отдельную плату) 11.1 Опорная металлоконструкция для выключателей ВГП-110 или ВГП-220 : а) высота1455 мм б) высота 1900 мм в) высота 2200 мм г) высота 2960 мм д) высота 2515 мм е) высота 3260 мм ж) другое значение 11.2 Опорная металлоконструкция, общая для выключателя ВГП-110 и трансформатора ТГФМ-110 исполнения высотой 2106 мм а) или б): а) – с двухвитковой первичной обмоткой б) – с многовитковой первичной обмоткой 11.3 Поставка шкафа управления, да/нет 11.3.1 Длина кабелей от ШУ до привода,м (Поставляется в требуемом количестве при указании в заказе за отдельную плату). Указать необходимую длину. 11.3.2 Устройство учёта коммутационного ресурса высоковольтного выключателя (Прогнозирование технического состояния и расчет остаточного ресурса выключателя) 12. Площадка обслуживания выключателя , да/нет 13. Комплекты ЗИП 13.1 Одиночный комплект ЗИП, включающий в себя в том числе необходимое для заправки аппарата количество элегаза, хладона (если он используется в аппарате), поставляется с каждым выключателем без дополнительной платы. 13.2 Групповой ЗИП, содержащий принадлежности для газотехнологических работ по подготовке аппарата к эксплуатации. (Поставляется в требуемом количестве при указании в заказе за отдельную плату). Указать количество комплектов. 14. Дополнительно (при указании в Заказе, за отдельную плату) поставляется : Элегаз ….. кг Хладон ….. кг 15. Проведение шеф-монтажа. Требуется для сохранения гарантийных обязательств «ИЗГОТОВИТЕЛЯ». Производится в согласованные с «ЗАКАЗЧИКОМ» сроки за отдельную плату. Х 16. Дополнительные требования «ЗАКАЗЧИКА» Заказчик в лице подпись_________________________________